## Control de equipos
|  |  | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO | [37 empty] | Código: |  | F-ACI-053
[41 empty] | Edición: |  | 00
|  |  | Macro - Proceso: Aseguramiento de Calidad de Resultados | [17 empty] | Proceso Interno: Aseguramiento de Calidad Institucional | [19 empty] | Fecha de Aprobación: |  | 2024-09-27
AREA / CENTRO DE REFERENCIA / PLATAFORMA: | [10 empty] | CIUDAD / ZONAL: | [9 empty] | RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: | [9 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | [7 empty] | FECHA DE HOY: | 2026-08-05
Nota: - Se deben mantener en el listado, equipamiento con estatus "Fuera de Servicio" si se encuentran con algún daño que sea reparable. - En caso de que un equipo dañado no tenga reparación, se debe eliminar del listado y asegurarse del No uso / Entrega al custodio de bienes institucional para que se gestione su disposición final. | [38 empty] | LEYENDA: | Rojo: días ≤ 29 al vencimiento Amarillo: días 89 ≤ X ≤ 30 al vencimiento Verde: días ≥ 90 al vencimiento
ÍTEM | CÓDIGO DEL EQUIPAMIENTO | NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO | TIPO DE EQUIPAMIENTO | ¿EQUIPO O MATERIAL PATRÓN? | PARÁMETRO DE MEDICIÓN | RANGO DE MEDIDA | RESOLUCIÓN DEL EQUIPAMIENTO | MARCA | MODELO | SERIE | PROGRAMACIÓN DE CALIBRACIÓN / MANTENIMIENTO / VERIFICACIÓN / CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO | [27 empty] | UBICACIÓN | ESTADO DEL EQUIPAMIENTO | FRECUENCIA DE USO DEL EQUIPAMIENTO | CUSTODIO DEL EQUIPAMIENTO | OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
[11 empty] | CALIBRACIÓN | [6 empty] | MANTENIMIENTO | [6 empty] | VERIFICACIÓN | [6 empty] | CARACTERIZACIÓN
[11 empty] | ÚLTIMA FECHA | N° CERTIFICADO O INFORME | FRECUENCIA | TIPO | PRÓXIMA FECHA | DÍAS PRÓXIMOS AL VENCIMIENTO | ESTATUS | ÚLTIMA FECHA | N° CERTIFICADO O INFORME | FRECUENCIA | TIPO | PRÓXIMA FECHA | DÍAS PRÓXIMOS AL VENCIMIENTO | ESTATUS | ÚLTIMA FECHA | N° CERTIFICADO O INFORME | FRECUENCIA | TIPO | PRÓXIMA FECHA | DÍAS PRÓXIMOS AL VENCIMIENTO | ESTATUS | ÚLTIMA FECHA | N° CERTIFICADO O INFORME | FRECUENCIA | TIPO | PRÓXIMA FECHA | DÍAS PRÓXIMOS AL VENCIMIENTO | ESTATUS
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Página 1/1
Note on A10: Registrar el número secuencial del equipamiento
Note on B10: Registrar
Note on C10: Hace referencia a las clases o categorías de equipamiento escoger de la lista desplegable
Note on D10: Hace referencia a las clases o categorías de equipamiento, Seleccionar de la lista desplegable
Note on E10: Registrar si el equipo está desigando para la calibración de otros equipos
Note on F10: Característica, propiedad o variable de medición. Seleccionar de la lista desplegable.
Note on G10: Registrar el intervalo dentro del cual el equipamiento es capaz de proporcionar lecturas válidas y precisas. Por ejemplo: 1 - 100 µl
Note on H10: Mínima variación o incremento que un instrumento es capaz de detectar y mostrar, división de escala. Por ejemplo: 0,1 µl
Note on L12: Registrar fecha de la última calibración
Note on M12: Registrar el código o número del certificado o informe de calibración
Note on N12: Indique la frecuencia de calibración establecida. Seleccionar.
Note on O12: Seleccionar si es de tipo Interno, Externo o No aplica
Note on P12: Se calcula automáticamente y se registra la fecha de la próxima calibración
Note on Q12: Se calcula automáticamente, corresponde a la diferencia entre las fechas: próxima fecha y última fecha
Note on R12: Indica la condición del equipo en términos de calibración. Seleccionar
Note on S12: Registrar fecha del último mantenimiento
Note on T12: Registrar el código o número del certificado o informe de mantenimiento
Note on U12: Indique la frecuencia de mantenimiento establecida. Seleccionar.
Note on V12: Seleccionar si es de tipo Interno, Externo o No aplica
Note on W12: Se calcula automáticamente, corresponde a la fecha del próximo mantenimiento.
Note on X12: Se calcula automáticamente, corresponde a la diferencia entre las fechas: próxima fecha y última fecha
Note on Y12: Indica la condición del equipo en términos de mantenimiento. Seleccionar
Note on Z12: Registrar fecha de la última verificación
Note on AA12: Registrar el código o número del certificado o informe de verificación
Note on AB12: Indique la frecuencia de verificación establecida. Seleccionar.
Note on AC12: Seleccionar si es de tipo Interno, Externo o No aplica
Note on AD12: Se calcula automáticamente, corresponde a la fecha de la próxima verificación.
Note on AE12: Se calcula automáticamente, corresponde a la diferencia entre las fechas: próxima fecha y última fecha
Note on AF12: Indica la condición del equipo en términos de verificación. Seleccionar
Note on AG12: Registrar fecha de la última caracterización
Note on AH12: Registrar el código o número del certificado o informe de caracterización
Note on AI12: Indique la frecuencia de caracterización establecida
Note on AJ12: Seleccionar si es de tipo Interno, Externo o No aplica
Note on AK12: Se calcula automáticamente, corresponde a la fecha de la próxima caracterización.
Note on AL12: Se calcula automáticamente, corresponde a la diferencia entre las fechas: próxima fecha y última fecha
Note on AM12: Indica la condición del equipo en términos de caracterización. Seleccionar
Note on AN10: Localización o lugar donde se encuentra el equipamiento, por ejemplo: Área de extracción o CRN IVTS
Note on AO10: Registrar el
Note on AP10: Periodicidad con la que se utiliza el equipamiento
Note on AQ10: Responsable del cuidado del equipo

## Listas
TIPO DE EQUIPO | ¿EQUIPO PATRÓN? | PARÁMETRO DE MEDICIÓN | ESTATUS 1 | ESTATUS 2 | ESTATUS 3 | ESTATUS 4 | FRECUENCIA | TIPO | ESTADO DEL EQUIPO
Eléctrico | SI | Voltaje | Calibrado | Mantenido | Verificado Conforme | Caracterizado | Bianual | Interno | Bueno
Termodinámico | NO | Temperatura | Calibración vencida | Mantenimiento vencido | Sin verificación | Caracterización vencida | Anual | Externo | Operativo
Fluido |  | Tiempo | Sin calibración | Sin mantenimiento | No Aplica | Sin caracterización | Semestral | No Aplica | Regular
Óptico |  | Secuencia de bases nucleotídicas | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica | Quinquemestral |  | Fuera de servicio
Químico |  | Temperatura / tiempo / velocidad de cambio de temperatura |  |  |  |  | Cuatrimestral
Acústico |  | Presión |  |  |  |  | Trimestral
Luminancia |  | Luminosidad |  |  |  |  | Bimensual
Dimensional |  | Longitud |  |  |  |  | Mensual
Material de vidrio |  | Volumen |  |  |  |  | Quincenal
Espectroscópicos |  | Velocidad |  |  |  |  | Semanal
Electrónicos |  | Peso / Masa |  |  |  |  | Diaria
Microbiológico |  | Viscosidad |  |  |  |  | No aplica
Para análisis de biología molecular |  | pH
Para análisis celular |  | Conductividad eléctrica
Otro |  | Turbidez
Absorbancia
Transmitancia
Fluorescencia
Crecimiento bacteriano
Fuerza
Velocidad de flujo
Temperatura / Humedad relativa
Longitud de onda
Carga microbiana
Conteo de células
Otro